## Hoja1
|  | PERMISOS PARA TRABAJOS ELECTRICOS | [5 empty] | FI-GH-PR-22-03
Versión 1
2021-08-19
N° DEL PERMISO
GENERALIDADES
Responsable de la actividad (Ejecutor) | [5 empty] | Cargo:
Firma: | [5 empty] | Fecha de solicitud:
Nombre de la persona que solicita el permiso de trabajo eléctrico | [5 empty] | Firma de la persona que solicita el permiso de trabajo eléctrico
Ubicación específica:
Trabajo a ejecutar (descripción breve): | [6 empty] | Tiempo estimado (horas - minutos): |  | Número de personas ejecutoras:
El nivel de tensión de operación normal del equipo o sistema a intervenir es: |  |  | Baja tensión ≥ 25 V ≤ 1 KV |  |  | Media tensión ˃ 1 KV ≤ 57.5 KV |  | Alta tensión >57.5KV ≤ 230 KV
DOCUMENTO ADJUNTO - ASPECTOS GENERALES
Diligencie la casilla según corresponda: | [7 empty] | SI | NO | N.A
1. ¿Se identificaron los peligros propios o derivados del trabajo a ejecutar y se determinaron las medidas de control en el Análisis de Seguridad en el Trabajo - AST? No AST _______
2. ¿Se verificó el cumplimiento de procedimiento seguro aplicable para actividades eléctricas?
3. ¿Los trabajadores cuentan con la matricula CONTE correspondiente requerida para la maniobra?
4. ¿Se informó a los usuarios afectados por la maniobra?
5. ¿Se estableció control de área y medidas de prevención?
6. ¿Se cuenta con personal de primera respuesta ante emergencias eléctricas y equipos correspondientes?
7. ¿Se cuenta con equipos de extinción de fuego en sitio?
8. ¿El equipo y/o sistema a intervenir requiere estar desenergizado?
9. ¿Se requiere el uso de equipo de puesta a tierra temporal?
10. ¿Los equipos y/o herramientas determinados para la maniobra son los idóneos y se revisaron pre operacionalmente?
11. ¿Se requiere el uso de probador de presencia o ausencia de tensión - tipo pertiga ?
12. ¿Se verificó el cumplimiento de las 5 reglas de oro?
OBSERVACIONES:
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) Marque con el simbolo (X). En caso de no aplicar clocar (NA)
Botas dieléctricas con puntera reforzada |  | Dotacion acorde al riesgo eléctrico |  | Casco dieléctrico |  | Guantes dieléctricos |  | Balaclava contra sudor
Tapete dieléctrico |  | Vestido especial |  | Visor (pantalla) |  | Mangas dieléctricas |  | Gafas de seguridad
¿Se autoriza el permiso de trabajo? SI ____ NO ____ |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL EMISOR:
PERSONAL AUTORIZADO ( EJECUTORES)
Nombres y Apellidos |  | Identificación No. | Cargo | Firma emisión |  |  | Firma revalidación ( en caso de ser necesario)
Nota: se debe trazar una línea en los renglones que no sean requeridos.
AUTORIZACIÓN
Por medio de la presente se confrma el análisis seguro de trabajo, la revisión del área, la identificacion, control de peligros e implementacion de medidas de seguridad.
Hora de inicio |  | Hora de finalización |  |  | Fecha de expedición
En caso que el trabajo haya sido suspendido, sustente los argumentos de acuerdo la lista de opciones adjunta a continuación.
Diligencie la casilla según corresponda: | [7 empty] | SI | NO | N.A
1. Omisión de medidas de control establecidas en al AST
2. Cambio en las condiciones establecidas en el permiso de trabajo
3. Emergencia operacional u orden de evacuación
4. Ordenes administrativas
5. Tiempo de validez del permiso insuficiente para finalizar el trabajo
OBSERVACIONES
Quien suspende (nombres y apellidos): | [5 empty] | Firma: |  |  |  | Hora:
REVALIDACIÓN o REAUNIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO
Se reestablecieron las condiciones inicialmente determinadas en la emisión del permiso y/o se tomaron los correctivos necesarios para re direccionar la (s) causal (es) de suspensión de éste? | [6 empty] | SI |  | NO
Hora de inicio | Hora de finalización |  | Nombres y Apellidos |  |  |  | Firma
CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO
Se ejecutó el trabajo en su totalidad |  | Finalizó la jornada laboral |  |  | Permiso suspendido en espera de revalidación no revalidado
Hora de cierre
TRABAJADORES AUTORIZADOS PARA LA REVALIDACION O REANUDACION
Nombres y Apellidos |  |  |  |  | Firma
Nombres y Apellidos |  |  |  |  | Firma
Nombres y Apellidos |  |  |  |  | Firma
Nombres y Apellidos |  |  |  |  | Firma
Nombres y Apellidos |  |  |  |  | Firma
PERSONA ASIGNADA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Nombres y Apellidos |  |  |  |  | Firma